附件1：

九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合

建设项目租购聘清单

- 表1 工程主材采购清单

| - 材料名称 | - 规格型号 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100*30mm实木装饰条 | / | 551.2m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 1芯皮线光缆 | / | 1122m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 24口光纤交换机及箱 | / | 2套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 2芯单模光纤 | / | 703.8m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 生态木面层 | 30mm | 63.282m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 保温板 | 40mm | 3414.173m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 耐候钢 | 5mm厚 | 327.075m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 6+6钢化玻璃 | / | 7块 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 地面自然石板砖 | 80mm厚300*600mm | 696.9m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配电箱 | / | 2台 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 玻璃钢套管 | DN150 | 1081.5m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| EPS装饰线条 | / | 434.28m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 标准砖 | / | 19.554千匹 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 丙烯酸盐 | PM-I-A | 7255.8kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 玻纤网格布（标准） | / | 8993.43m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 草坪 | / | 228m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品EPS线条 | / | 377.58m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品矩管钢梁 | / | 1.557t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品矩管箱形钢柱 | / | 3.297t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品小青瓦 | / | 229.4m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成套灯具 | / | 101套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 从生乌桕 | 高度：800-1600cm，幅冠500-600cm | 5株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 灯带 | / | 413.62m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 灯笼灯 | / | 72.72套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3x10 | 1736.767m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3x4 | 300.136m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-3x16 | 964.25m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-4*240+1*120 | 253.75m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-5x16 | 101.5m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌矩管 | / | 8.549t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 断桥铝合金窗 | 6+6mm钢化玻璃 | 330.359m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 二等锯材 | / | 5.737m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 粉花绣线菊 | 高度：60-80cm 冠幅：50-60cm | 55株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 氟碳漆 | / | 54.583kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 复合模板 | / | 71.681m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 干混抹灰砂浆 | M15 | 2.809t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 干混抹灰砂浆 | M10 | 1.758t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 干混抹灰砂浆 | M7.5 | 1.391t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝骨架网PE管 | DN100 | 558.25m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝骨架网PE管管件 | DN100 | 151个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网 | 综合 | 1518m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 高强钢筋 | φ＞16 | 0.684t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 高强钢筋 | φ≤10 | 1.244t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 高强钢筋 | φ12～16 | 1.018t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 高山杜鹃 | / | 6m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 工程投影仪 | 8000流明 | 11台 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 红叶石楠球 | 高度：40-50cm 冠幅：40-50cm | 33株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 火棘 | / | 5m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 鸡爪槭 | 高度：350-450cm，幅冠250-450cm胸径：16-18cm | 3株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 胶粘剂 | / | 8260.632kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 脚手架钢材 | / | 1321.715kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 界面剂 | / | 3730.608kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 景观配电箱 | / | 1套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 景观特色灯 | / | 71套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 锯材 | 综合 | 1.814m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 蓝冰柏 | 高度：80-90cm 冠幅：40-50cm | 35株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 蓝花楹 | 高度：900-1000cm，幅冠400-500cm胸径：20-18cm | 1株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 狼尾草 | 高度：80-100cm冠幅：80-100cm | 48株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 砾石 | 5～40mm | 144.705m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 连砂石 | / | 92.775m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 埋地式消火栓 | / | 6套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 木纹漆 | / | 64.271kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 内外热镀锌钢管 | DN100 | 20.26m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 内外热镀锌钢管管件 | DN100 | 4个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配管 | PC100 | 772.8m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配管 | PC40 | 2063.88m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配管 | PC50 | 616m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配管 | SC50 | 1081.5m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×75 | 4036套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 朴树 | 高度：700-800cm，幅冠400-500cm胸径：20-18cm | 4株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 3套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 三防箱 | / | 11个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C20 | 42.642m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C30 | 446.592m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 射灯 | / | 4套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 手孔盖板 | / | 26套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 双面胶纸带 | / | 291.454m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥 | 32.5 | 83.034t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥 | 42.5 | 10.289t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水性封闭底漆 | / | 874.361kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碎石 | 5～60mm | 353.591m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 特细砂 |  | 131.798m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 天门狐尾冬 | 高度：20-30cm 冠幅：30-40cm | 25株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 围墙压顶定制瓦 | / | 301.172m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 文化砖 | / | 151.266m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 细砂 | / | 9.542m3 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 小龙柏球 | 高度：30-40cm 冠幅：30-40cm | 30株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 小青瓦 | / | 52.25m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 小叶黄杨球 | 高度：40-50cm 冠幅：40-50cm | 52株 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 引发剂A | / | 1343.936kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 引发剂B | / | 671.564kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 圆钢 | φ≤10 | 5.52t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 闸阀 | DN100 | 3个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 栈道钢龙骨 | / | 2.579t | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 罩面漆 | / | 874.361kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 质感漆 | / | 10325.79kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 自粘防水卷材 | / | 518.444m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 定制灯笼装饰墙 | / | 53m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 波形梁护栏板 | / | 30m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 主街入口标识标牌 | / | 1套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 快速通道标识标牌 | / | 1套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 灯杆标识牌 | / | 77套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 墙体标识牌 | / | 35m | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 巷内文化标识牌 | / | 330m2 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 村庄内公共标识标牌 | / | 3个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 绿化种植容器 | / | 52套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 公共休憩座椅 | / | 14套 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 定制杆体 | 总高约为3米，含地笼 | 11个 | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |

- 表2  工程机械租赁清单

| - 机械 | - 规格名称 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 挖掘机 | - 260型号 | - 1台 | 有合格证 | 1.含机械操作手； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 挖掘机 | - 60型号 | - 1台 | 有合格证 | 1.含机械操作手； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 装载机 | - 30型号 | - 1台 | 有合格证 | 1.含机械操作手； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 农用运输车 | - / | - 3台 | 有行驶证 | 1.含驾驶员； 2.油料费用； 3.含税费。 |
| - 单桥车 | - / | - 2台 | 有行驶证 | 1.含驾驶员； 2.油料费用； 3.含税费。 |
| - 双桥车 | - / | - 1台 | 有行驶证 | 1.含驾驶员； 2.油料费用； 3.含税费。 |

- 表3  聘用“施工管理员、档案管理员、监理单位、检测单位”清单

| - 名称 | - 预估数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 施工管理员 | - 1名 | - 1.熟悉工程现场管理工作； - 2.从事过相关施工管理； - 3.含施工员证书相关证件 - 4.第三方施工管理机构； |
| - 档案收集员 | - 1名 | - 1.熟悉工程建设档案管理和以工代赈的有关要求； - 2.配合理事会收集档案工作； |
| - 监理员 | - 1名 | - 熟悉工程现场施工工艺 - 从事过相关施工管理 - 有监理相关证书 - 第三方监理管理机构 |
| - 检测单位 | - 1家 | - 1.提供相应资质。 |

附件2-1：

报名表

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 类型 | □生产厂家 □经销商 □个人 |
| 地址 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 意向内容 | □水泥 □砂石 □电力电缆 □钢筋 □油漆 □五金 □砖 □其他 □挖掘机 □装载机 □农用运输车 □单（双）桥车 □档案收集员 □施工管理员 □监理员 |
| 我司已熟知《九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合建设项目询比价公告》的内容和要求，自愿报名参与报价工作，承诺接受询价方的现场考察。 报名人：（单位盖章） 法定代表人：（签字） 年 月 日 |  |

附件2-2：

九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合建设项目

主要材料报价表

| 项目名称 | 九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 预估 | 单位 | 报价单价（元） |  | 备注 |
|  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 特别 说明 | 1.送达时间：一日内 两日内 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 2.结款方式：货到付款 30日内付款 60日及以上付款 |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他： 。 |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |

附件2-3：

九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合建设项目

技术人员报价表

| 项目名称 | 九寨沟县南坪镇清平三村农旅融合建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位（或个人） |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 报价方式： 总价包干 按月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 单位 |  | 报价单价（元） |  |  | 备注 |
|  |  | 总价 | 月 | 总价 | 按月单价 |  |  |
| 特别 说明 | 本栏填写相关承诺。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |