附件1：

九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目租购聘清单

- 表1 工程主材采购清单1

| - 材料名称 | - 规格型号 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPE塑料检查井 |  | 36套 | 供货时须提供材质报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| HPB300 | 直径φ≤10 | 0.444t | 供货时须提供材质报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| HRB400E | 直径φ12～14 | 0.716t | 供货时须提供合格证 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| HRB400E | 直径φ16～25 | 1.653t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| M10砌筑砂浆 |  | 70.865m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| MU10砖 |  | 9.058千匹 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| φ10镀锌圆钢 |  | 157.5m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 白瓷砖 | 800×800 | 43.16m2 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 白水泥 |  | 3.113kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 标准砖 |  | 9.536千匹 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 槽钢（综合） |  | 2.612kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品单层压型彩钢板屋顶（0.6厚） |  | 555.218m2 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品单层压型铁皮板墙面（0.6厚） |  | 407m2 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品单纯彩钢配套间（6.74㎡） |  | 1座 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品单纯彩钢水肥房（50㎡） |  | 1座 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品格栅板1*3m |  | 1座 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品型钢H形钢梁 | Q355B | 3.412t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品型钢H形钢柱 | Q355B | 2.631t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品型钢钢支撑 | Q235B | 0.868t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 粗砂 |  | 139.235么 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌扁钢 | -25*4 | 23.835m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌扁钢 | -40×4 | 194.25m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌钢管 | DN32 | 10.3m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌钢管 | SC40 | 30.9m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌钢管 | SC65 | 154.5m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌钢管 | SC80 | 329.6m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢材 | 综合 | 2201.7kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢管 | DN100 | 5.075t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢管 | DN150 | 3.5t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | φ＞10 | 28t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | φ≤10 | 0.61t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | φ10以内 | 0.447t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | φ12～16 | 0.507t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | 综合 | 0.005t | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢制成品蓄水池（200m³） |  | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 管道离心泵 | 流量25m³/h,扬程30m,功率4.0KW | 2台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 轨道式输送机 |  | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 脚手架钢材 |  | 412.823kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 卷闸门电动装置 | 国产 | 2套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 砾石 | ＞80mm | 42.174m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 砾石 | 5～40mm | 94.892m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 片(块)石 |  | 203.351m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 1套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 砂砾石 |  | 34.964m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 砂卵石 |  | 722.4m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 杉原木 | 综合 | 1.937m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C15 | 8.534m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C20 | 1034.62m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C25 | 522.017m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土C25f150 |  | 1119.138m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C30 | 57.738m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品细石混凝土 | C25 | 1.126m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 石油沥青 | 30# | 414.2kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥 | 32.5 | 1959.854kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥 | 42.5 | 34432.728kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥砂浆(中砂) | M10 | 3.792m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碎石 | 20～50mm | 2.083m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碎石 | 5～40mm | 0.501m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碎石 | 综合 | 6.191m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 细砂 |  | 44.7m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 中砂 |  | 0.597m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 种植土 |  | 15302.175m3 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铸铁井篦 |  | 36.36套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铸铁通风箅 |  | 31.9m2 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 自动反冲洗叠片过滤器 | 流量25m³/h,过滤精度100目 | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 自动反冲洗砂石过滤器 | 流量25m³/h,过滤精度80目 | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 1000L聚乙烯肥料筒(配JB0738搅拌机) |  | 2台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PPR冷水管 | DN15 | 36.576m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PPR冷水管 | DN25 | 12.7m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PPR冷水管管件 | DN15 | 54.72个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PPR冷水管管件 | DN25 | 13.513个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U加厚塑料排水管 | DN100 | 8.151m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U加厚塑料排水管管件 | DN100 | 3.411个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管 | DN100 | 5.225m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管 | DN150 | 22.325m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管 | DN50 | 3.238m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管管件 | DN100 | 6.358个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管管件 | DN150 | 13.983个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC-U塑料排水管管件 | DN50 | 2.208个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 侧排雨水斗 | DN100 | 2套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 单相二、三极密闭插座-250V | 10A | 1166.55m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZB1-YJY-5x10mm2 | 960.51m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZ-YJY-3×4mm2 | 323.2m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZ-YJY-4×50+1×25mm2 | 151.5m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZ-YJY-5×16mm2 | 10.1m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZ-YJY-5×4mm2 | 253.895m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电气配管 | JDG20 | 39.14m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电气配管 | JDG25 | 1166.55m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰挠性接头 | DN50 | 2个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰挠性接头 | DN80 | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰水表 | DN50 | 2个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰水表 | DN80 | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰闸阀 | DN50 | 4个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰闸阀 | DN80 | 2个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰止回阀 | DN50 | 2个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 法兰止回阀 | DN80 | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 辅助等电位箱 | SEB | 2.01个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 刚性阻燃管 | PC32 | 1065.12m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 刚性阻燃管 | PC50 | 1260m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网20目 | DN150 | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN110（给水） | 101.5m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN40 | 15.606m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN50 | 443.751m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN65 | 14.81m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN75 | 406m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN75（给水） | 5328.75m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN80 | 8.729m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | DN90 | 629.3m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN110 | 27.3个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN40 | 4.529个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN50 | 124.424个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN65 | 4.08个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN75 | 1545.65个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN80 | 2.348个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件 | DN90 | 169.26个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢制弯头DN150X90° |  | 1个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 焊接钢管 |  | 29.2kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 焊接钢管 | SC20 | 15.656m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 接地测试盒 |  | 4块 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 节能吸顶灯 |  | 1.01套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 截止阀 | DN20 | 2.02个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 绝缘电线 | WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 380.468m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 绝缘电线 | WDZB1-BYJ-4mm2 | 75.9m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 控制箱 | 一控一 | 2台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配电箱AL(10KW) |  | 10台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配电箱AL(60KW) |  | 2台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配电箱APfj(10KW) |  | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 配电箱APsbf(20KW) |  | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 平焊法兰 | DN65 | 8片 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热镀锌型钢 |  | 14.7kg | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 软式透水管φ75mm |  | 28.928m | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 三联单控开关-250V | 10A | 1.02只 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 手孔口圈 |  | 43.43套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 双管格栅灯 2x32W | LED | 29.29套 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 双联单控开关-250V | 10A | 3.06只 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碳钢平焊法兰 | DN50 | 4片 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碳钢平焊法兰 | DN80 | 2片 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 天花板管道式换气扇 | T1自带止回功能 | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 橡胶密封圈（排水） | DN300 | 53.214个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 橡胶密封圈（排水） | DN400 | 58.23个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 橡胶密封圈（排水） | DN500 | 16.163个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 止回阀 | DN65 | 2个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 自动反冲洗叠片过滤器 | 流量25m³/h,过滤精度100目 | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 自动反冲洗砂石过滤器 | 流量25m³/h,过滤精度80目 | 1台 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 总等电位箱 | MEB | 1.005个 | 供货时需提供原材抽检报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |

- 表2  工程机械租赁清单

| - 机械 | - 规格名称 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 挖掘机 | - 370型号 | - 1台 | 提供合格证 | 1.含机械操作手及相关证件； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 挖掘机 | - 330型号 | - 1台 | 提供合格证 | 1.含机械操作手及相关证件； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 装载机 | - 50型号 | - 1台 | 提供行驶证 | 1.含机械操作手； 2.油料费用； 3.含税费。 |
| - 双桥车 | - / | - 6台 | 提供行驶证 | 1.含机械操作手； 2.油料费用； 3.含税费。 |
| - 拖拉机 | - / | - 2台 |  | 1.含机械操作手； 2.油料费用； 3.含税费。 |

- 表3  聘用“三员”清单

| - 名称 | - 预估数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 监理单位 | - 1家 | - 1.具有相应监理资质。 - 2.熟悉以工代赈相关政策。 |
| - 施工管理员 | - 1名 | - 1.熟悉工程现场管理工作； - 2.从事过相关施工管理； - 3.含施工员证书相关证件 - 4.第三方施工管理机构。 |
| - 档案收集员 | - 1名 | - 1.熟悉工程建设档案管理和以工代赈的有关要求； - 2.配合理事会收集档案工作。 |

- 表4  聘用检测公司清单

| - 名称 | - 预估数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 交工检测 | - 1项 | - 1.具有相应资质。 - 2.报价最低单位中标。 |

附件2-1：

九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目技术人员报价表

| 项目名称 | 九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位（或个人） |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 报价方式： 总价包干 按月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 单位 |  | 报价单价（元） |  |  | 备注 |
|  |  | 总价 | 月 | 总价 | 按月单价 |  |  |
| 特别 说明 | 1.原则上按月进行拨付费用，不能按月及时拨付时，技术人员不得停工，需继续配合项目推进。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.报价应含税。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-2：

九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目主要材料报价表

| 项目名称 | 九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 预估 | 单位 | 报价单价（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 数量 |  | 出厂价 | 运输费 | 人工费 | 小计 |  |
| 特别 说明 | 1.水泥、钢筋、块石需单独填写报价表，砂、石可合填报价表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.所有材料除人工费外，出厂价及运输费均包含税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜按照合同约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 以工代赈项目材料采购协议（模板）

- 甲方：              项目理事会

- 乙方：

- 根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就水泥采购及其相关事宜达成如下协议：

- 工程建设地点

- 二、建设工期

- 开工时间              ，计划完成时间

- 三、材料规格、单价

- （一）水泥：水泥品牌及规格为    牌      水泥，单价为   元/吨。

- （二）砂石：单价为   元/吨。

- （三）钢筋：单价为   元/吨。

- 四、供货数量

- 按甲方实际验收数量为准。

- 五、付款进度及方式

- 按照实际验收数量，直接支付至乙方银行账号。乙方向甲方提供等额的增值税发票。乙方开户行：                 ，户名               ，银行账号                         。

- 六、各方权利和义务

- （一）甲方根据工程建设要求，对材料数量、质量等进行验收，每批次材料需要提供产品合格证。

- （二）乙方负责按照甲方项目建设需求准时足量供应材料，保证所供材料质量达到国家、行业主管部门规定的标准及要求。乙方若因不按项目建设所需材料标准和要求供料，导致项目建设质量不合格或工期延后，造成的经济损失由乙方据实赔偿。乙方须严格按合同（协议）约定价格供货，不得以市场价格波动调整供货价格。

- 七、违约责任

- 甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。

- 八、其他

- 本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。

- 甲方（村委会代章）：           乙方（盖章）：

- 理事长签字：                   负责人签字：

- 年  月  日

- 以工代赈项目机械租赁协议（模板）

- 甲方：              项目理事会

- 乙方：

- 根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就机械租赁及其相关事宜达成如下协议：

- 工程建设地点

- 二、建设工期

- 开工时间            ，计划完成时间

- 三、机械种类、型号、单价（含燃油、维修、税等）

- （一）道路混凝土全套设备：  元/方。

- （二）  cm*  cm渠系全套设备：  元/米。

- （三）山坪塘混凝土设备：  元/方。

- （四）    型号挖掘机：  元/小时。

- 四、租用数量

- 道路混凝土全套设备  套（台）、  cm*  cm渠系全套设备  套（台）、山坪塘混凝土设备  套（台）、  型号挖掘机套（台）。

- 五、付款进度及方式

- 按照实际验收数量，直接支付至乙方银行账号。乙方向甲方提供等额的增值税发票。乙方开户行：                 ，户名               ，银行账号                         。

- 六、各方权利和义务

- （一）甲方根据工程建设要求，监督工程施工，督查工程进度，协调施工环境。

- （二）乙方按照甲方提供的实施方案施工，完成工程量，达到工程建设质量，安全文明施工，承担安全责任。乙方若因未达到工程建设质量，造成的经济损失由乙方据实赔偿。

- 七、违约责任

- 甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。

- 八、其他

- 本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。

- 甲方（村委会代章）：           乙方（盖章）：

- 理事长签字：                   负责人签字：

年  月  日

以工代赈项目聘请技术员协议（模板）

甲方：             项目理事会

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就聘用技术人员及其相关事宜达成如下协议：

- 一、工程建设地点

二、建设工期

开工时间        ，计划完成时间

三、技术员报酬

按施工方案预算，并经甲乙双方商定，待项目验收合格报账后，支付技术员工资      元。乙方开户行：             ，户名：         ，银行账号：

- 各方权利和义务

- （一）甲方负责组织务工人员实施施工建设，保障机械租赁、材料采购，协调施工环境和提供必要的施工设备，并做好施工安全防范，确保施工安全。

（二）乙方按实施方案设计要求指导施工，对关键部位跟班作业，验收工程材料，确保施工工艺到位、科学，质量合格，顺利通过验收。

五、违约责任

甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。

六、其他

本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。

甲方（村委会代章）：          乙方（盖章）：

理事长签字：               负责人签字：

年  月  日