附件1：
九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目租购聘清单
表1 工程主材采购清单1
	材料名称
	规格型号
	预估数量
	供货要求
	备注

	HDPE塑料检查井
	
	36套
	供货时须提供材质报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	HPB300
	直径φ≤10
	0.444t
	供货时须提供材质报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	HRB400E
	直径φ12～14
	0.716t
	供货时须提供合格证
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	HRB400E
	直径φ16～25
	1.653t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	M10砌筑砂浆
	
	70.865m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	MU10砖
	
	9.058千匹
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	φ10镀锌圆钢
	
	157.5m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	白瓷砖
	800×800
	43.16m2
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	白水泥
	
	3.113kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	标准砖
	
	9.536千匹
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	槽钢（综合）
	
	2.612kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品单层压型彩钢板屋顶（0.6厚）
	
	555.218m2
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品单层压型铁皮板墙面（0.6厚）
	
	407m2
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品单纯彩钢配套间（6.74㎡）
	
	1座
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品单纯彩钢水肥房（50㎡）
	
	1座
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品格栅板1*3m
	
	1座
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品型钢H形钢梁
	Q355B
	3.412t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品型钢H形钢柱
	Q355B
	2.631t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品型钢钢支撑
	Q235B
	0.868t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	粗砂
	
	139.235么

	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌扁钢
	-25*4
	23.835m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌扁钢
	-40×4
	194.25m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌钢管
	DN32
	10.3m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌钢管
	SC40
	30.9m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌钢管
	SC65
	154.5m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌钢管
	SC80
	329.6m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢材
	综合
	2201.7kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢管
	DN100
	5.075t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢管
	DN150
	3.5t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	φ＞10
	28t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	φ≤10
	0.61t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	φ10以内
	0.447t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	φ12～16
	0.507t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	综合
	0.005t
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢制成品蓄水池（200m³）
	
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	管道离心泵
	流量25m³/h,扬程30m,功率4.0KW
	2台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	轨道式输送机
	
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	脚手架钢材
	
	412.823kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	卷闸门电动装置
	国产
	2套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	砾石
	＞80mm
	42.174m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	砾石
	5～40mm
	94.892m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	片(块)石
	
	203.351m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	球磨铸铁井盖井座
	φ700
	1套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	砂砾石
	
	34.964m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	砂卵石
	
	722.4m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	杉原木
	综合
	1.937m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C15
	8.534m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C20
	1034.62m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C25
	522.017m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土C25f150
	
	1119.138m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C30
	57.738m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品细石混凝土
	C25
	1.126m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	石油沥青
	30#
	414.2kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	水泥
	32.5
	1959.854kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	水泥
	42.5
	34432.728kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	水泥砂浆(中砂)
	M10
	3.792m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碎石
	20～50mm
	2.083m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碎石
	5～40mm
	0.501m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碎石
	综合
	6.191m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	细砂
	
	44.7m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	中砂
	
	0.597m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	种植土
	
	15302.175m3
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铸铁井篦
	
	36.36套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铸铁通风箅
	
	31.9m2
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	自动反冲洗叠片过滤器
	流量25m³/h,过滤精度100目
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	自动反冲洗砂石过滤器
	流量25m³/h,过滤精度80目
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	1000L聚乙烯肥料筒(配JB0738搅拌机)
	
	2台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PPR冷水管
	DN15
	36.576m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PPR冷水管
	DN25
	12.7m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PPR冷水管管件
	DN15
	54.72个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PPR冷水管管件
	DN25
	13.513个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U加厚塑料排水管
	DN100
	8.151m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U加厚塑料排水管管件
	DN100
	3.411个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管
	DN100
	5.225m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管
	DN150
	22.325m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管
	DN50
	3.238m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管管件
	DN100
	6.358个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管管件
	DN150
	13.983个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC-U塑料排水管管件
	DN50
	2.208个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	侧排雨水斗
	DN100
	2套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	单相二、三极密闭插座-250V
	10A
	1166.55m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZB1-YJY-5x10mm2
	960.51m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZ-YJY-3×4mm2
	323.2m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZ-YJY-4×50+1×25mm2
	151.5m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZ-YJY-5×16mm2
	10.1m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZ-YJY-5×4mm2
	253.895m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电气配管
	JDG20
	39.14m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电气配管
	JDG25
	1166.55m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰挠性接头
	DN50
	2个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰挠性接头
	DN80
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰水表
	DN50
	2个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰水表
	DN80
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰闸阀
	DN50
	4个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰闸阀
	DN80
	2个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰止回阀
	DN50
	2个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	法兰止回阀
	DN80
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	辅助等电位箱
	SEB
	2.01个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	刚性阻燃管
	PC32
	1065.12m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	刚性阻燃管
	PC50
	1260m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网20目
	DN150
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN110（给水）
	101.5m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN40
	15.606m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN50
	443.751m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN65
	14.81m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN75
	406m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN75（给水）
	5328.75m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN80
	8.729m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管
	DN90
	629.3m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN110
	27.3个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN40
	4.529个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN50
	124.424个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN65
	4.08个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN75
	1545.65个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN80
	2.348个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网骨架塑料（PE）复合管管件
	DN90
	169.26个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢制弯头DN150X90°
	
	1个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	焊接钢管
	
	29.2kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	焊接钢管
	SC20
	15.656m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	接地测试盒
	
	4块
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	节能吸顶灯
	
	1.01套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	截止阀
	DN20
	2.02个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	绝缘电线
	WDZB1-BYJ-2.5mm2
	380.468m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	绝缘电线
	WDZB1-BYJ-4mm2
	75.9m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	控制箱
	一控一
	2台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	配电箱AL(10KW)
	
	10台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	配电箱AL(60KW)
	
	2台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	配电箱APfj(10KW)
	
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	配电箱APsbf(20KW)
	
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	平焊法兰
	DN65
	8片
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热镀锌型钢
	
	14.7kg
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	软式透水管φ75mm
	
	28.928m
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	三联单控开关-250V
	10A
	1.02只
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	手孔口圈
	
	43.43套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	双管格栅灯 2x32W
	LED
	29.29套
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	双联单控开关-250V
	10A
	3.06只
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碳钢平焊法兰
	DN50
	4片
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碳钢平焊法兰
	DN80
	2片
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	天花板管道式换气扇
	T1自带止回功能
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	橡胶密封圈（排水）
	DN300
	53.214个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	橡胶密封圈（排水）
	DN400
	58.23个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	橡胶密封圈（排水）
	DN500
	16.163个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	止回阀
	DN65
	2个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	自动反冲洗叠片过滤器
	流量25m³/h,过滤精度100目
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	自动反冲洗砂石过滤器
	流量25m³/h,过滤精度80目
	1台
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	总等电位箱
	MEB
	1.005个
	供货时需提供原材抽检报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。



表2  工程机械租赁清单
	机械
	规格名称
	预估数量
	供货要求
	备注

	挖掘机
	370型号
	1台
	提供合格证
	1.含机械操作手及相关证件；
2.含运输及上下车费、油料费用；
3.含税费。

	挖掘机
	330型号
	1台
	提供合格证
	1.含机械操作手及相关证件；
2.含运输及上下车费、油料费用；
3.含税费。

	装载机
	50型号
	1台
	提供行驶证
	1.含机械操作手；
2.油料费用；
3.含税费。

	双桥车
	/
	6台
	提供行驶证
	1.含机械操作手；
2.油料费用；
3.含税费。

	拖拉机
	/
	2台
	
	1.含机械操作手；
2.油料费用；
3.含税费。


表3  聘用“三员”清单
	名称
	预估数量
	要求

	监理单位
	1家
	1.具有相应监理资质。
2.熟悉以工代赈相关政策。

	施工管理员
	1名
	1.熟悉工程现场管理工作；
2.从事过相关施工管理；
3.含施工员证书相关证件
4.第三方施工管理机构。

	档案收集员
	1名
	1.熟悉工程建设档案管理和以工代赈的有关要求；
2.配合理事会收集档案工作。



表4  聘用检测公司清单
	名称
	预估数量
	要求

	交工检测
	1项
	1.具有相应资质。
2.报价最低单位中标。




















附件2-1：

九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目技术人员报价表

	项目名称
	九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目

	报价时间
	
	报价单位（或个人）
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	报价方式：               总价包干   按月 

	类别
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	总价
	月
	总价
	按月单价
	

	
	
	
	
	
	

	特别
说明
	1.原则上按月进行拨付费用，不能按月及时拨付时，技术人员不得停工，需继续配合项目推进。

	
	2.报价应含税。

	询价比价
人员签字
	









附件2-2：

九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目主要材料报价表

	项目名称
	九寨沟县蔬菜现代农业园区（勿角镇英各村）基地建设项目

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	报价时间
	
	报价单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	采购类别

	材料名称
	规格型号
	预估
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	
	数量
	
	出厂价
	运输费
	人工费
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	特别
说明
	1.水泥、钢筋、块石需单独填写报价表，砂、石可合填报价表。

	
	2.所有材料除人工费外，出厂价及运输费均包含税费等一切费用。

	
	3.采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜按照合同约定为准。

	询价比价
人员签字
	























以工代赈项目材料采购协议（模板）

甲方：              项目理事会
乙方：                        
根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就水泥采购及其相关事宜达成如下协议：
1、 工程建设地点
                           
二、建设工期
开工时间              ，计划完成时间              
三、材料规格、单价
（一）水泥：水泥品牌及规格为    牌      水泥，单价为   元/吨。
（二）砂石：单价为   元/吨。
（三）钢筋：单价为   元/吨。
四、供货数量
按甲方实际验收数量为准。
五、付款进度及方式
按照实际验收数量，直接支付至乙方银行账号。乙方向甲方提供等额的增值税发票。乙方开户行：                 ，户名               ，银行账号                         。
六、各方权利和义务
（一）甲方根据工程建设要求，对材料数量、质量等进行验收，每批次材料需要提供产品合格证。
（二）乙方负责按照甲方项目建设需求准时足量供应材料，保证所供材料质量达到国家、行业主管部门规定的标准及要求。乙方若因不按项目建设所需材料标准和要求供料，导致项目建设质量不合格或工期延后，造成的经济损失由乙方据实赔偿。乙方须严格按合同（协议）约定价格供货，不得以市场价格波动调整供货价格。
七、违约责任
甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。
八、其他
本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。
甲方（村委会代章）：           乙方（盖章）：
理事长签字：                   负责人签字：
     年  月  日     


以工代赈项目机械租赁协议（模板）

甲方：              项目理事会
乙方：                        
根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就机械租赁及其相关事宜达成如下协议：
1、 工程建设地点
                           
二、建设工期
开工时间            ，计划完成时间             
三、机械种类、型号、单价（含燃油、维修、税等）
（一）道路混凝土全套设备：  元/方。
（二）  cm*  cm渠系全套设备：  元/米。
（三）山坪塘混凝土设备：  元/方。
（四）    型号挖掘机：  元/小时。
四、租用数量
道路混凝土全套设备  套（台）、  cm*  cm渠系全套设备  套（台）、山坪塘混凝土设备  套（台）、  型号挖掘机套（台）。
五、付款进度及方式
按照实际验收数量，直接支付至乙方银行账号。乙方向甲方提供等额的增值税发票。乙方开户行：                 ，户名               ，银行账号                         。
六、各方权利和义务
（一）甲方根据工程建设要求，监督工程施工，督查工程进度，协调施工环境。
（二）乙方按照甲方提供的实施方案施工，完成工程量，达到工程建设质量，安全文明施工，承担安全责任。乙方若因未达到工程建设质量，造成的经济损失由乙方据实赔偿。
七、违约责任
甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。
八、其他
本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。
甲方（村委会代章）：           乙方（盖章）：
理事长签字：                   负责人签字：
                            年  月  日



以工代赈项目聘请技术员协议（模板）
甲方：             项目理事会
乙方：                   
根据《中华人民共和国民法典》及以工代赈项目管理有关规定，经项目理事会（以下简称甲方）通过询价及集体讨论决定，并报村“两委”和乡镇人民政府同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就聘用技术人员及其相关事宜达成如下协议：
一、工程建设地点
                          
二、建设工期
开工时间        ，计划完成时间         
三、技术员报酬
按施工方案预算，并经甲乙双方商定，待项目验收合格报账后，支付技术员工资      元。乙方开户行：             ，户名：         ，银行账号：           
4、 各方权利和义务
（一）甲方负责组织务工人员实施施工建设，保障机械租赁、材料采购，协调施工环境和提供必要的施工设备，并做好施工安全防范，确保施工安全。
（二）乙方按实施方案设计要求指导施工，对关键部位跟班作业，验收工程材料，确保施工工艺到位、科学，质量合格，顺利通过验收。
五、违约责任
甲、乙双方须严格履行合同约定的各项义务，若发生违约行为，双方均有权向项目所在地人民法院起诉，赔偿相应损失并接受处罚。
六、其他
本协议一式三份，甲乙双方和村民委员会各持一份，签字盖章后生效。

甲方（村委会代章）：          乙方（盖章）：
理事长签字：               负责人签字：
年  月  日



