附件1：
九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心
建设项目
租购聘清单
表1 工程主材采购清单
	材料名称
	规格型号
	预估数量
	供货要求
	备注

	1.5mm厚高分子涂膜防水
	
	440.75kg
	供货时须提供出厂报告
	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	1:3干硬性水泥砂浆
	
	5.92m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	16U弱电机柜
	
	1个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	24口配线架
	24口金属光纤配线架(满配,含熔纤,耦合器,24个LC法兰盘，48根LC尾纤)
	1架
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	A型应急照明配电箱
	ALE1，成套定制，含箱内元器件
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	CSPE
	嵌缝油膏 330mL
	128支
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	HRB335 钢筋
	φ≤10
	0.038t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	HRB335 钢筋
	φ12～14
	0.038t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	LED防水防尘吸顶灯
	28W
	4套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	LED热释红外感应灯
	250V、15W
	2套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	LED吸顶灯
	28W
	1套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	MU20烧结普通砖
	240×115×53
	2.24千匹
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PE高分子防水卷材
	1.5mm
	485m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	POE接入交换机
	24口，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个SFP千兆光口；交换容量≥300Gbps；包转发率≥20Mpp。支持PoE输出功率管理
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	PVC聚氯乙烯粘合剂
	
	336.77kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	RD户内弱电箱
	450×350×150，内含七孔插线板
	1个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	UPVC实壁雨水管
	DN100
	37.08m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	UPVC实壁雨水管管件
	DN100
	15.51个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	壁式摄像机支架
	
	6套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	标准砖
	
	4.31千匹
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	不锈钢管
	
	0.1t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	彩釉地砖
	300×300
	12.24m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	衬塑钢管
	DN40-1.6Mpa
	14m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品EPS窗套
	
	55m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品钢板天沟
	
	0.87t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品钢筋桁架楼承板
	TD3-90；钢筋桁架楼承板上、下弦采用热轧带肋钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋
	405m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品广告字
	
	7个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品国标热轧H型钢梁
	Q355综合，含制作及损耗、进场运输、满足设计要求的加工焊接探伤和除锈及工厂底漆
	24.31t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品腻子膏
	耐水性(N)
	2585kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品热轧矩形钢管空腹柱
	Q355B综合，含制作及损耗、进场运输、满足设计要求的加工焊接探伤和除锈及工厂底漆
	23.53t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	成品套装门
	
	8.73m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	穿紧定钢管
	JDG20
	46m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	穿紧定钢管
	JDG25
	59m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	带肋钢筋
	φ≤10
	0.77t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	WDZ-YJY-0.6/1kv-3×10mm2
	19.1m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电力电缆
	YJV-0.6/1kv-4×25+1×16mm2
	15.5m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	电气配管
	PC20
	377m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	镀锌钢板
	δ2.6
	16.5m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	断桥铝合金推拉窗
	85系列，(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明)
	35.61m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	二等锯材
	
	6.3m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	二爪挂件
	幕墙专用
	4套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	防滑地砖地面
	300×300
	200m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	防逆流保护装置
	
	1个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	仿石涂料
	
	166.16kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	非膨胀型钢结构防火涂料(厚型)
	
	2040.73kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	复合模板
	
	123.03m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	干粉型粘结剂
	
	428.14kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋
	φ≤10
	0.37t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢筋混凝土井盖
	C30、φ7700
	3套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢丝网
	综合
	239.4m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	钢质甲级防火门
	
	1.94m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	光伏并网柜
	APbw1，IP55，成品定制，箱内含负荷隔离开关63A/2P、PMAC93三相电流（计量数显表带远程功能）、光伏并网专用断路器32A/2P、浪涌保护器等元器件，具体配置详配电系统图
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	光伏专用电缆
	PV1-F-1×4
	60.6m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	光伏组件
	2465×1134×35mm
	10块
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	焊接钢管
	DN20
	151.82m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	焊条
	综合
	217.21kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	红丹防锈漆
	
	56.02kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	环境数据监测仪
	
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	环氧封闭漆
	
	92.09kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	环氧富锌防锈漆
	
	234.36kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	环氧稀释剂
	
	46.99kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	环氧云铁漆
	
	383.88kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	挤塑聚苯板
	70mm
	10.15m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	加工铁件
	
	186.53kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	加气混凝土砌块
	
	58.15m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	监控管理电脑
	
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	简易单管荧光灯具  配T5灯管
	28W
	23套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	脚手架钢材
	
	165.96kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	脚踏式延时自闭冲洗阀蹲便器
	
	4个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	接地母线
	镀锌扁钢40×4
	101m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	锯材
	综合
	0.26m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	聚氨酯漆
	
	207.5kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	聚氨酯漆稀释剂
	
	79.34kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	聚合物水泥(JS)防水涂料
	Ⅱ型
	1249.44kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	聚酯漆
	
	49.78kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	聚酯稀释剂
	
	19.03kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	抗倍特板
	
	24.48m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	抗裂砂浆
	
	2664.75kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	抗裂砂浆
	5mm
	1223.75kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	控制箱
	
	1个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	立柱式陶瓷洗手盆
	含配套立式水嘴、角阀及金属软管、排水附件
	2个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	螺栓
	综合
	93.92kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	螺纹钢
	φ＞10
	0.29t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铝合金方板
	1厚、600×600
	21.42m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	摩擦型高强螺栓
	M20
	978套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	耐碱玻纤网格布(标准)
	
	726m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)
	
	1280.58kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	轻钢玻璃雨棚 夹胶玻璃(采光天棚用)
	8+1.52PVB+8
	9.45m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	轻集料混凝土
	LC5.0
	2.12m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	全彩半球摄像机
	200万像素，支持POE供电，带防护罩，IP67
	4台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热镀锌焊接钢管
	DN65
	97.12m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧薄钢板
	δ3.0
	8.04m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧带肋钢筋 HRB400
	φ＞16
	4.07t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧带肋钢筋 HRB400
	直径＞φ16
	0.73t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧带肋钢筋 HRB400
	直径≤φ10
	4.59t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧带肋钢筋 HRB400
	直径φ12～14
	7.28t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧带肋钢筋 HRB400
	直径φ16～25
	0.83t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	热轧光圆钢筋 HPB300
	直径≤φ10
	0.23t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C15
	3.13m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C20
	29.09m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C25
	12.64m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	商品混凝土
	C30
	138.5m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	室外全彩枪式摄像机
	200万像素，支持POE供电，带防护罩，IP67
	2台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	数据采集器
	
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	水泥
	42.5
	19.04t
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	四爪挂件
	幕墙专用
	6套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	塑料膨胀锚栓
	φ8
	2554套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	碳素结构钢地脚螺栓
	Q235B，M24×926，含螺杆、双螺母、垫板
	56套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	陶瓷墙砖
	240×60
	79.56m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	特细砂
	
	44.78m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铜芯绝缘电线
	WDZ-BYJ-10
	28.35m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铜芯绝缘电线
	WDZ-BYJ-2.5
	862.92m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铜芯绝缘电线
	WDZ-BYJ-4
	582.45m
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	文化石外墙面砖
	95×95
	17.49m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	无机涂料
	
	238.64kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	岩棉板
	
	17.3m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	岩棉板
	60mm
	11.8m3
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	岩棉板粘接砂浆
	
	1382.9kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	页岩多孔砖
	240×115×53
	1.91千匹
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	应急疏散指示标识灯
	36V,1W/LED光源/A型/中型/自带蓄电池60min
	11套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	应急照明吸顶灯
	36V，1×5W/600lm/LED光源/自带蓄电池60min
	12套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	硬盘录像机
	带两块6T硬盘
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	预埋铁件
	
	1606.18kg
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	圆柱头焊钉
	ML15材质，M19×80，含配套耐热稳弧焊接瓷环
	3970套
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	照明配电箱
	AL1，Pe=30kW，成套定制，含箱内元器件
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	照明配电箱
	AL2，Pe=15kW，成套定制，含箱内元器件
	1台
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	铸铁通风箅
	
	12m2
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。

	组串式并网逆变器
	
	1个
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。
	供货时须提供出厂报告	1.报价含税费；
2.含运输费用及上车费用。



表2  工程机械租赁清单
	机械
	规格名称
	预估数量
	供货要求
	备注

	挖掘机
	60型号
	1台
	有合格证
	1.含机械操作手；
2.含运输及上下车费、油料费用；
3.含税费。

	吊车
	35t
	1台
	有合格证
	1.含机械操作手；
2.含运输及上下车费、油料费用；
3.含税费。

	双桥车
	/
	2台
	有合格证
	1.含驾驶员；
2.油料费用；
3.含税费。

	农用运输车
	/
	2台
	有行驶证
	1.含驾驶员；
2.油料费用；
3.含税费。





表3  安全文明施工清单
	名称
	预估数量
	要求

	施工围挡
	294m2
	1. 围挡高度h≥2.5m
2. [bookmark: _GoBack]围挡质量符合行业相关标准



表4  聘用“监理单位”清单
	名称
	预估数量
	要求

	监理员
	1名
	1.熟悉工程现场施工工艺
2.从事过相关施工管理
3.有监理相关证书
4.第三方监理管理机构




附件2-1：
报名表
	名称
	 

	类型
	□生产厂家 □经销商 □个人

	地址
	 

	联系人及联系方式
	

	意向内容
	□水泥 □砖 □电线  □商混 □钢筋
 □油漆  □钢构  □其他                    
□挖掘机  □吊车  □农用运输车  □双桥车
 □监理员

	我司已熟知《九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目询比价公告》的内容和要求，自愿报名参与报价工作，承诺接受询价方的现场考察。
 
           



         报名人：（单位盖章）
         法定代表人：（签字）
 

年   月   日
 


附件2-2：
九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目
主要材料报价表

	项目名称
	九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目

	报价时间
	
	报价单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	采购类别

	材料名称
	规格型号
	预估
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	特别
说明
	1.送达时间：一日内  两日内  其他       

	
	2.结款方式：货到付款  30日内付款  60日及以上付款

	
	3.其他：                                              。

	询价比价
人员签字
	




附件2-3：
九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目
技术人员报价表

	项目名称
	九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目

	报价时间
	
	报价单位（或个人）
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	报价方式：               总价包干   按月 

	类别
	单位
	报价单价（元）
	备注

	
	总价
	月
	总价
	按月单价
	

	
	
	
	
	
	

	特别
说明
	


本栏填写相关承诺。



	询价比价
人员签字
	





