附件1：

九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心

建设项目

租购聘清单

- 表1 工程主材采购清单

| - 材料名称 | - 规格型号 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5mm厚高分子涂膜防水 |  | 440.75kg | 供货时须提供出厂报告 | 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 1:3干硬性水泥砂浆 |  | 5.92m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 16U弱电机柜 |  | 1个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 24口配线架 | 24口金属光纤配线架(满配,含熔纤,耦合器,24个LC法兰盘，48根LC尾纤) | 1架 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| A型应急照明配电箱 | ALE1，成套定制，含箱内元器件 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| CSPE | 嵌缝油膏 330mL | 128支 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| HRB335 钢筋 | φ≤10 | 0.038t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| HRB335 钢筋 | φ12～14 | 0.038t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| LED防水防尘吸顶灯 | 28W | 4套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| LED热释红外感应灯 | 250V、15W | 2套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| LED吸顶灯 | 28W | 1套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| MU20烧结普通砖 | 240×115×53 | 2.24千匹 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PE高分子防水卷材 | 1.5mm | 485m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| POE接入交换机 | 24口，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个SFP千兆光口；交换容量≥300Gbps；包转发率≥20Mpp。支持PoE输出功率管理 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| PVC聚氯乙烯粘合剂 |  | 336.77kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| RD户内弱电箱 | 450×350×150，内含七孔插线板 | 1个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| UPVC实壁雨水管 | DN100 | 37.08m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| UPVC实壁雨水管管件 | DN100 | 15.51个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 壁式摄像机支架 |  | 6套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 标准砖 |  | 4.31千匹 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 不锈钢管 |  | 0.1t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 彩釉地砖 | 300×300 | 12.24m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 衬塑钢管 | DN40-1.6Mpa | 14m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品EPS窗套 |  | 55m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品钢板天沟 |  | 0.87t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品钢筋桁架楼承板 | TD3-90；钢筋桁架楼承板上、下弦采用热轧带肋钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 | 405m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品广告字 |  | 7个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品国标热轧H型钢梁 | Q355综合，含制作及损耗、进场运输、满足设计要求的加工焊接探伤和除锈及工厂底漆 | 24.31t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品腻子膏 | 耐水性(N) | 2585kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品热轧矩形钢管空腹柱 | Q355B综合，含制作及损耗、进场运输、满足设计要求的加工焊接探伤和除锈及工厂底漆 | 23.53t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 成品套装门 |  | 8.73m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 穿紧定钢管 | JDG20 | 46m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 穿紧定钢管 | JDG25 | 59m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 带肋钢筋 | φ≤10 | 0.77t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kv-3×10mm2 | 19.1m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4×25+1×16mm2 | 15.5m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 电气配管 | PC20 | 377m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 镀锌钢板 | δ2.6 | 16.5m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 断桥铝合金推拉窗 | 85系列，(6mm高透光Low-E+12A+6mm透明) | 35.61m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 二等锯材 |  | 6.3m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 二爪挂件 | 幕墙专用 | 4套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 防滑地砖地面 | 300×300 | 200m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 防逆流保护装置 |  | 1个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 仿石涂料 |  | 166.16kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 非膨胀型钢结构防火涂料(厚型) |  | 2040.73kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 复合模板 |  | 123.03m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 干粉型粘结剂 |  | 428.14kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋 | φ≤10 | 0.37t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢筋混凝土井盖 | C30、φ7700 | 3套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢丝网 | 综合 | 239.4m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 钢质甲级防火门 |  | 1.94m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 光伏并网柜 | APbw1，IP55，成品定制，箱内含负荷隔离开关63A/2P、PMAC93三相电流（计量数显表带远程功能）、光伏并网专用断路器32A/2P、浪涌保护器等元器件，具体配置详配电系统图 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 光伏专用电缆 | PV1-F-1×4 | 60.6m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 光伏组件 | 2465×1134×35mm | 10块 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 焊接钢管 | DN20 | 151.82m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 焊条 | 综合 | 217.21kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 红丹防锈漆 |  | 56.02kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 环境数据监测仪 |  | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 环氧封闭漆 |  | 92.09kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 环氧富锌防锈漆 |  | 234.36kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 环氧稀释剂 |  | 46.99kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 环氧云铁漆 |  | 383.88kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 挤塑聚苯板 | 70mm | 10.15m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 加工铁件 |  | 186.53kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 加气混凝土砌块 |  | 58.15m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 监控管理电脑 |  | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 简易单管荧光灯具 配T5灯管 | 28W | 23套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 脚手架钢材 |  | 165.96kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 脚踏式延时自闭冲洗阀蹲便器 |  | 4个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 接地母线 | 镀锌扁钢40×4 | 101m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 锯材 | 综合 | 0.26m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 聚氨酯漆 |  | 207.5kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 聚氨酯漆稀释剂 |  | 79.34kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | 1249.44kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 聚酯漆 |  | 49.78kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 聚酯稀释剂 |  | 19.03kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 抗倍特板 |  | 24.48m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 抗裂砂浆 |  | 2664.75kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 抗裂砂浆 | 5mm | 1223.75kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 控制箱 |  | 1个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 立柱式陶瓷洗手盆 | 含配套立式水嘴、角阀及金属软管、排水附件 | 2个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 螺栓 | 综合 | 93.92kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 螺纹钢 | φ＞10 | 0.29t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铝合金方板 | 1厚、600×600 | 21.42m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 摩擦型高强螺栓 | M20 | 978套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 耐碱玻纤网格布(标准) |  | 726m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 膨胀型钢结构防火涂料(薄型) |  | 1280.58kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 轻钢玻璃雨棚 夹胶玻璃(采光天棚用) | 8+1.52PVB+8 | 9.45m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 轻集料混凝土 | LC5.0 | 2.12m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 全彩半球摄像机 | 200万像素，支持POE供电，带防护罩，IP67 | 4台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热镀锌焊接钢管 | DN65 | 97.12m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧薄钢板 | δ3.0 | 8.04m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧带肋钢筋 HRB400 | φ＞16 | 4.07t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧带肋钢筋 HRB400 | 直径＞φ16 | 0.73t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧带肋钢筋 HRB400 | 直径≤φ10 | 4.59t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧带肋钢筋 HRB400 | 直径φ12～14 | 7.28t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧带肋钢筋 HRB400 | 直径φ16～25 | 0.83t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 热轧光圆钢筋 HPB300 | 直径≤φ10 | 0.23t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C15 | 3.13m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C20 | 29.09m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C25 | 12.64m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 商品混凝土 | C30 | 138.5m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 室外全彩枪式摄像机 | 200万像素，支持POE供电，带防护罩，IP67 | 2台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 数据采集器 |  | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 水泥 | 42.5 | 19.04t | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 四爪挂件 | 幕墙专用 | 6套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 塑料膨胀锚栓 | φ8 | 2554套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 碳素结构钢地脚螺栓 | Q235B，M24×926，含螺杆、双螺母、垫板 | 56套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 陶瓷墙砖 | 240×60 | 79.56m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 特细砂 |  | 44.78m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铜芯绝缘电线 | WDZ-BYJ-10 | 28.35m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铜芯绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 862.92m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铜芯绝缘电线 | WDZ-BYJ-4 | 582.45m | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 文化石外墙面砖 | 95×95 | 17.49m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 无机涂料 |  | 238.64kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 岩棉板 |  | 17.3m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 岩棉板 | 60mm | 11.8m3 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 岩棉板粘接砂浆 |  | 1382.9kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 页岩多孔砖 | 240×115×53 | 1.91千匹 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 应急疏散指示标识灯 | 36V,1W/LED光源/A型/中型/自带蓄电池60min | 11套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 应急照明吸顶灯 | 36V，1×5W/600lm/LED光源/自带蓄电池60min | 12套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 硬盘录像机 | 带两块6T硬盘 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 预埋铁件 |  | 1606.18kg | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 圆柱头焊钉 | ML15材质，M19×80，含配套耐热稳弧焊接瓷环 | 3970套 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 照明配电箱 | AL1，Pe=30kW，成套定制，含箱内元器件 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 照明配电箱 | AL2，Pe=15kW，成套定制，含箱内元器件 | 1台 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 铸铁通风箅 |  | 12m2 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |
| 组串式并网逆变器 |  | 1个 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 | 供货时须提供出厂报告 1.报价含税费； 2.含运输费用及上车费用。 |

- 表2  工程机械租赁清单

| - 机械 | - 规格名称 | - 预估数量 | - 供货要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 挖掘机 | - 60型号 | - 1台 | 有合格证 | 1.含机械操作手； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 吊车 | - 35t | - 1台 | 有合格证 | 1.含机械操作手； 2.含运输及上下车费、油料费用； 3.含税费。 |
| - 双桥车 | - / | - 2台 | 有合格证 | 1.含驾驶员； 2.油料费用； 3.含税费。 |
| - 农用运输车 | - / | - 2台 | 有行驶证 | 1.含驾驶员； 2.油料费用； 3.含税费。 |

- 表3  安全文明施工清单

| - 名称 | - 预估数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 施工围挡 | - 294m2 | - 围挡高度h≥2.5m - 围挡质量符合行业相关标准 |

- 表4  聘用“监理单位”清单

| - 名称 | - 预估数量 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 监理员 | - 1名 | 1.熟悉工程现场施工工艺 2.从事过相关施工管理 3.有监理相关证书 4.第三方监理管理机构 |

附件2-1：

报名表

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 类型 | □生产厂家 □经销商 □个人 |
| 地址 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 意向内容 | □水泥 □砖 □电线 □商混 □钢筋 □油漆 □钢构 □其他 □挖掘机 □吊车 □农用运输车 □双桥车 □监理员 |
| 我司已熟知《九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目询比价公告》的内容和要求，自愿报名参与报价工作，承诺接受询价方的现场考察。 报名人：（单位盖章） 法定代表人：（签字） 年 月 日 |  |

附件2-2：

九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目

主要材料报价表

| 项目名称 | 九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 预估 | 单位 | 报价单价（元） |  | 备注 |
|  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 特别 说明 | 1.送达时间：一日内 两日内 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 2.结款方式：货到付款 30日内付款 60日及以上付款 |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他： 。 |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |

附件2-3：

九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目

技术人员报价表

| 项目名称 | 九寨沟县南坪镇梨花村农产品仓储中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位（或个人） |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 报价方式： 总价包干 按月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 单位 |  | 报价单价（元） |  |  | 备注 |
|  |  | 总价 | 月 | 总价 | 按月单价 |  |  |
| 特别 说明 | 本栏填写相关承诺。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |